## List1
SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI ZA LABORATORIJSKI MATERIAL
OBR-2
Ponudnik:
Naziv: | [11 empty] | Naslov:
Transakcijski račun | [11 empty] | ID za DDV
Naročnik:
Naziv: |  | ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ | [9 empty] | Naslov: | Ulica dr. Hrovata 4
Transakcijski račun: SI56 0110 0600 7817 835 | [11 empty] | Davčna številka: | 93436173
PREDRAČUN št._____________
Zap. št. | šifra materiala v ZD Ormož | Opis zahtevanega materiala | NAZIV ARTIKLA kot zahteva po enakovrednosti | Enota mere | Zahtevano pakiranje | Predvidena količina za obdobje 1 leta | Kataloška številka | Šifra ponudnika | Komercialno ime artikla in pakiranje/ gramatura | Proizvajalec | Pakiranje | Cena za EM brez DDV | DDV (%) | Cena za EM z DDV | Vrednost SKUPAJ brez DDV | Vrednost SKUPAJ z DDV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. SKLOP: Potrošni material za odvzem venske in kapilarne krvi
Epruvete za vakumski odvzem
1 | 0503000056 | Biokemijska epruveta z gelom, 5mL, 13x100mm | EPRUVETA ZA BIOKEMIJO Z GELOM 5 ML 13*100 A50 | sc. | 100 | 237 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0503000057 | Biokemijska epruveta brez gela, 6mL, 13x100mm | EPRUVATA ZA BIOKEMIJO RDEČA 6ML 13*100 A50 | sc. | 100 | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0503000058 | Epruveta z dodatkom K2EDTA ali K3EDTA, 3mL, 13x75mm | EPRUVETA K3EDTA 3ML 13*75 A50 | sc. | 100 | 205 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0503000059 | Epruveta z dodatkom Na citrat, 2mL, 13x75mm (ESR) | EPRUVETA Na CITRAT 1,60ML (ESR) A50 | sc. | 100 | 61 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0503000089 | Epruveta z dodatkom K2EDTA ali K3EDTA, 6mL, 13x100mm | EPRUVETA K3EDTA 6ML 13*100 A50 | sc. | 100 | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0503000060 | Epruveta z dodatkom LH, 2mL, 13x75mm | EPRUVETA Z DODATKOM LH 2ML 13*75 ML A50 | sc. | 100 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0503000061 | Epruveta z dodatkom Na citrat, (9NC), 2mL, 13x75mm | EPRUVETA ZA KOAGULACIJO 1,8 ML 13*75 A50 | sc. | 100 | 31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pipete za določanje ESR
8 | 0503000040 | Negraduirana pipeta za določevanje ESR na analizatorju SEDIKO M10, BURNIK | PIPETA NEGRAD.ZA ESR A200 | sc. | 200 | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Igle in nastavki za vakuumski odvzem
9 | 0503000013 | Igla z ventilom 0,8x38 mm (zelena) 21G | IGLA Z VENTILOM 0.8*38 ZELENA A100 | sc. | 100 | 150 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0503000016 | Nastavek za igle za večkratno uporabo | NASTAVEK ZA IGLE VEČKRATNA UPORABA A10 | sc. | 10 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0503000062 | Nastavek za igle za enkratno uporabo (z varnostnim poklopom) | NASTAVEK ZA IGLE ZA ENKRATNO UPORABO (VARNOSTNI POKLOP) A50 | sc. | 250 | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0503000078 | Metuljček za odvzem krvi | METULJČEK ZA ODVZEM KRVI | sc. | 100 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pribor za kapilarni odvzem
13 | 0503000007 | Mikroepruveta za kapilarni odvzem za serum, 500µL | MIKROVETA ZA KAP. ODVZEM-SERUM 250 MIKROLITROV A100 | zav. | 100 | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0503000085 | Mikroepruveta za kapilarni odvzem z gelom za serum, 500µL | MIKROEPRUVETA ZA SERUM Z GELOM A100 | zav. | 100 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0503000033 | Mikroepruveta za kapilarni odvzem (K3EDTA ali K2EDTA) 250µL | MIKROEPRUVETA ZA KAP. ODVZEM K3EDTA 200 MIKROLITROV A100 | zav. | 100 | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0503000083 | Mikroepruveta za kapilarni odvzem (LH) 500µL | MIKROVETA 0,5ML LH A50 | zav. | 100 | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0503000063 | Lanceta 2mm globine | LANCETA 2 MM A200 | sc. | 200 | 28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ 1. SKLOP | [12 empty] | 0 | 0
Vsi izdelki od zaporedne številke 1 do 6 morajo biti od istega proizvajalca in med seboj kompatibilni.
Sistem za odvzem venske krvi mora biti zaprt (da ni mogoč stik s krvjo) in varen (da ščiti pred nenamernimi poškodbami).
Dimenzije epruvet z varnostnim zamaškom za zaprt odvzem venske krvi morajo biti prilagojene laboratorijskim analizatorjem, centrifugam in stojalom.
Epruvete morajo omogočati oceno bistrosti in obarvanosti vzorca.
Zamašek epruvete mora biti sestavljen iz zunanjega plastičnega dela in notranjega gumijastega dela, na katerega se ne prijema kri.
Epruvete za teste hemostaze morajo vsebovati 3,2 % pufran Na citrat v razmerju s krvjo 1:9.
Epruvete za določanje sedimentacije morajo vsebovati Na citrat v razmerju s krvjo 1:4.
Vse vrste epruvet morajo biti označene s CE oznako, volumnom in nivojem polnjenja, vrsto dodatka, kataloško in serijsko številko, rokom uporabnosti, indikatorjem sterilnosti in oznako za enkratno uporabo.
Epruvete morajo biti pakirane tako, da se lahko direktno prenesejo in uporabljajo na delovnem mestu (s podstavkom).
Vse vrste epruvet morajo biti označene s CE oznako, volumnom in nivojem polnjenja, vrsto dodatka, kataloško in serijsko številko, rokom uporabnosti, indikatorjem sterilnosti in oznako za enkratno uporabo.
Ponudnik mora podati ponudbo za celoten sklop
Potrebno je omogočiti testiranje vseh nam nepoznanih izdelkov (vsakega vsaj 50 kosov)
Zap. št. | šifra materiala v ZD Ormož | Opis zahtevanega materiala | NAZIV ARTIKLA kot zahteva po enakovrednosti | Enota mere | Zahtevano pakiranje | Predvidena količina za obdobje 1 leta | Kataloška številka | Šifra ponudnika | Komercialno ime artikla in pakiranje/ gramatura | Proizvajalec | Pakiranje | Cena za EM brez DDV | DDV (%) | Cena za EM z DDV | Vrednost SKUPAJ brez DDV | Vrednost SKUPAJ z DDV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
2. SKLOP: Reagenti in material vezan na biokemijski analizator DIMENSION EXL 200
Reagenti
1 | 0501000105 | CHK (DF179) | CHK (DF179) | sc. | 8 | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0501000019 | AHDL (DF48B) | AHDL (DF48B)8*30 TESTOV | sc. | 8x30 testov | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0501000002 | ALPI (DF150) | ALPI (DF150) ALKALNE PHOSPHAT. 4*90 TESTOV | sc. | 4x90 testov | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0501000136 | ALTI (DF143) | ALTI REAGENT ( DF143 ) | sc. | 4x60 testov | 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0501000004 | AMY (DF17A) | AMY (DF17A) 4*60 TESTOV | sc. | 4x60 testov | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0501000005 | AST (DF41A) | AST (DF41A) 4*90 TESTOV | sc. | 4x90 testov | 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0501000008 | BUN (DF21) | BUN (DF21) 4*120 TESTOV | sc. | 4X120 testov | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0501000009 | CHOL (DF27) | CHOL (DF27) 8*60 TESTOV | sc. | 8X60 testov | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0501000012 | CRE2 (DF338) | CRE2 (DF338)4*120 TESTOV | sc. | 4x120 testov | 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0501000106 | DBI (DF125) | DBI (DF125) 8*40 TESTOV | sc. | 8x40 testov | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0501000014 | Empty (DF99) | EMPTY FLEX CARTRIDGE (DF99) | sc. | 8 | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0501000087 | FT3 (RF616) | FT3 (RF616)4*30 TESTOV | sc. | 4x30 testov | 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0501000060 | FT4L (RF610) | FT4L (RF610) 4*30 TESTOV | sc. | 4x30 testov | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0501000017 | GGT (DF45A) | GGT (DF45A)4*72 TESTOV | sc. | 4X72 testov | 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0501000018 | GLUC (DF40) | GLUC (DF40)4*360 TESTOV | sc. | 4X360 testov | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0501000021 | IBCT (DF84) | IBCT (DF84) 4*60 TESTOV | sc. | 4x60 testov | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0501000022 | IRON (DF85) | IRON (DF85) 4*60 TESTOV | sc. | 4X60 testov | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0501000025 | RCRP (DF34) | RCRP (DF34)4*30 TESTOV | sc. | 4x30 testov | 51 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0501000007 | TBI (DF167) | TBI (DF167)8*60 TESTOV | sc. | 8X60 testov | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0501000026 | TGL (DF69A) | TGL (DF69A) 4*120 TESTOV | sc. | 4x120 testov | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0501000151 | TPSA (RF451) | TPSA (RF451) 4*30 TESTOV | sc. | 4X30 testov | 19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0501000061 | TSHL (RF612) | TSHL (RF612) 4*30 TESTOV | sc. | 4x30 testov | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0501000162 | TP (DF73) | TP (DF73) 4X120 | sc. | 4X120 testov | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0501000161 | ALB (DF13) | ALB (DF13) 4X120 | sc. | 4X120 testov | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0501000168 | LIPL (DF56) | LIPL FLEX REAGENT (DF56) | sc. | 4x30 testov | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0501000034 | URCA (DF77) | URCA (DF77) 8*60 TESTOV | sc. | 8x60 testov | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0501000180 | A1C FLEX (DF105B) | A1C FLEX (6X20) ref:df105b | sc. | 6x20 testov | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kalibratorji
30 | 0501000102 | AHDL CAL (DC48B) | AHDL CAL (DC48B) | sc. | 1 (komplet) | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0501000122 | ALPI CAL (DC150) | ALPI CAL (DC150) | sc. | 1(komplet) | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0501000100 | CHEM I CAL (DC18B) | CHEM I CAL (DC18B) | sc. | 1 (komplet) | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0501000099 | CHEM II (DC20) | CHEM II CAL (DC20) | sc. | 1 (komplet) | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0501000121 | CHOL CAL (DC16) | CHOL CAL (DC16) | sc. | 1 (komplet) | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0501000115 | IRON CAL (DC85) | IRON CAL (DC85) | sc. | 1 (komplet) | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0501000098 | LOCI THYR CAL (RC610A) | LOCI THYR CAL (RC610A) | sc. | 1 (komplet) | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 0501000057 | RCRP CAL SET (DC43) | RCRP CAL SET (DC43) | sc. | 1 (komplet) | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0501000091 | T/F PSA CAL (RC452) | T/F PSA CAL (RC452) | sc. | 1 (komplet) | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 0501000118 | TBI/DBI CAL (DC167) | TBI/DBI CAL (DC167) | sc. | 1 (komplet) | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0501000144 | ENZ II CAL (DC143) | ENZ II CAL (DC143) | sc. | 1 (komplet) | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 0501000163 | TP/ALB CAL (DC31) | TP/ALB CAL (DC31) | sc. | 1 (komplet) | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 0501000169 | LIPL CAL (DC56) | LIPL CAL (DC56) | sc. | 1 (komplet) | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 0501000141 | IBCT CAL (DC84) | IBCT CAL (DC84) | sc. | 1 (komplet) | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sistemski reagenti
44 | 0501000028 | CHEMISTRY WASH (RD701) | CHEMISTRY WASH (RD701) 1700 ML | kos | 1700 mL | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 0501000029 | REAGENT PROBE CLEANER (RD702) | REAGENT PROBE CLEANER (RD702) 500 ML | kos | 500 mL | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 0501000030 | SAMPLE PROBE CLEANER (RD703) | SAMPLE PROBE CLEANER (RD703) 1000 ML | kos | 1000 mL | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 0501000088 | QuikLYTE SAMPLE DILUENT (S635) | QUIKLYTE SAMPLE DILUENT (S635) 500 ML | kos | 500 mL | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 0501000083 | QuikLYTE SALT BRIDGE SOLUTION (D105) | QUIKLYTE SALT BRIDGE SOLUTION (D105) 3*150 ML | sc. | 3X150 mL | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 0501000079 | QuikLYTE STANDARD A (S620) | QUIKLYTE STANDARD A (S620) 3*1000 ML | sc. | 3X1000 mL | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0501000080 | QuikLYTE STANDARD B (S625) | QUIKLYTE STANDARD B (S625) 3*300 ML | sc. | 3x300mL | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 0501000089 | QuikLYTE FLUSH SOLUTION (S630) | QUIKLYTE FLUSH SOLUTION (S630) 3*1000 ML | sc. | 3x1000 mL | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 0501000086 | QuikLYTE DILUTION CHECK (S640) | QUIKLYTE DILUTION CHECK (S640) 50 ML | kos | 50 mL | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 0501000078 | QuikLYTE Integrated Multisensor (S600) | QUIKLYTE INTEGRATED MULTISENS. (S600) | sc. | 4 | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kontrolni material
54 | 0501000110 | Liquid Assayed Multiqual (level 1) | LIQUID ASSAYED MULTIQUAL L1 12*3 ML | sc. | 12x3 mL | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 0501000111 | Liquid Assayed Multiqual (level 2) | LIQUID ASSAYED MULTIQUAL L2 12*3 ML | sc. | 12x3 mL | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 0501000123 | Liquid Assayed Multiqual (level 3) | LIQUID ASSAYED MULTIQUAL L3 12*3 ML | sc. | 12x3 mL | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 0501000124 | Liquicheck Immunoassay Plus Control (level 1) | LYPHOCHEK IMMUNOASSAY PLUS CONTROL L1 | sc. | 12 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 0501000125 | Liquicheck Immunoassay Plus Control (level 2) | LYPHOCHEK IMMUNOASSAY PLUS CONTROL L2 | sc. | 12 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 0501000126 | Liquicheck Immunoassay Plus Control (level 3) | LYPHOCHEK IMMUNOASSAY PLUS CONTROL L3 | sc. | 12 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 0501000108 | Liquicheck Immunology Control (level 1) | LIGUICHEK IMMUNOLOGY CONTROL L1 | sc. | 6x3 mL | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 0501000109 | Liquicheck Immunology Control (level 2) | LIQUICHEK IMMUNOLOGY CONTROL L2 | sc. | 6x3 mL | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 0501000127 | Liquicheck Immunology Control (level 3) | LIQUICHECK IMMUNOLOGY CONTROL L3 | sc. | 6x3 mL | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 0501000130 | Diabetes control l1 6*1 ml | DIABETES CONTROL L1 6*1 ML | sc. | 6x1 mL | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 0501000131 | Diabetes control l2 6*1 ml | DIABETES CONTROL L2 6*1 ML | sc. | 6x1 mL | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 0501000176 | Serum indices non-interfered 6x4 ml | SERUM INDICES NON-INTERFERED 6X4ML, 12009618 | sc. | 6x4 mL | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 0501000177 | Serum indices lipemia 6x4ml | SERUM INDICES LIPEMIA 6X4ML 12009619 | sc. | 6x4 mL | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 0501000178 | Serum indices icterus 6x4ml | SERUM INDICES ICTERUS 6X4ML 12009620 | sc. | 6x4 mL | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 0501000179 | Serum indices hemolysis 6x4ml | SERUM INDICES HEMOLYSIS 6X4ML 12009621 | sc. | 6x4 mL | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Potrošni material
69 | 0501000020 | Reaction Vessels (RXV1A) | HM REACTION VESSELS (RXV1A) | zav. | 1000 | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 0501000084 | Small Sample Container - SSC (DSC5) | SMALL SAMPLE CONTAINER-SSC (DSC5) | zav. | 1000 | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 0501000152 | Sample Cups (DSC4) | SAMPLE CUPS (DSC4) | zav. | 1000 | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 0501000013 | Cuvette Cartridge (D828) | CUVETTE CARTRIDGE (D828) | kos | 1 | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 0501000023 | Printer paper (D829) | PAPER PRINTER (D829) | zav. | 4 | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ 2. SKLOP | [12 empty] | 0 | 0
Ponudnik mora podati ponudbo za celoten sklop
Potrebno je omogočiti testiranje vseh nam nepoznanih izdelkov (vsakega vsaj 50 kosov)
Zap. št. | šifra materiala v ZD Ormož | Opis zahtevanega materiala | NAZIV ARTIKLA kot zahteva po enakovrednosti | Enota mere | Zahtevano pakiranje | Predvidena količina za obdobje 1 leta | Kataloška številka | Šifra ponudnika | Komercialno ime artikla in pakiranje/ gramatura | Proizvajalec | Pakiranje | Cena za EM brez DDV | DDV (%) | Cena za EM z DDV | Vrednost SKUPAJ brez DDV | Vrednost SKUPAJ z DDV
3. SKLOP: Reagenti in material vezan na analizator Sysmex CA-600 Series
Reagent
1 | 0501000046 | Thromborel S (OUHP29) | THROMBOREL S (OUHP29) | sc. | 10 | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0501000048 | Multifibren (OWZG19) | MULTIFIBREN (OWZG19) | sc. | 10 | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0501000165 | D-dimer KIT (OPBP03) | D-DIMER KOMPLET (OPBP03) | sc. | 3x50T | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kontrolni material
4 | 0501000045 | Control P (OUPZ17) | CONTROL P (OUPZ17) | sc. | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0501000044 | Control N (ORKE41) | CONTROL N (ORKE41) | sc. | 10 | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0501000164 | D-dimer control 1, 2 ( OPDY03) | D-DIMER CONTROL 1,2 (OPDY03) | sc. | 2X5 | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kalibratorji
7 | 0501000001 | Fibrinogen calibrator (OQUK11) | FIBRINOGEN CAL (OQUK11) | sc. | 1 (komplet) | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0501000120 | PT- Multicalibrator (OPAT03) | PT MULTICALIBRATOR (OPAT03) | sc. | 1 (komplet) | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Potrošni material
9 | 0501000062 | Reaction Tube | REACTION TUBE SYSMEX 904-07219 | zav. | 3000 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0501000047 | CA CLEAN I 964-0631-3 | CA CLEAN 964-06931-3 50ML | kos | 1x50mL | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0501000148 | CA CLEAN II BT-565-104 | CL II (REF. BT-565-104) 45ML | kos | 1x45mL | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0501000160 | OV BUFER (B4234-25) | OU BUFFER 1,5ML (B4234-25) | sc. | 10x15ml | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ 3. SKLOP | [12 empty] | 0 | 0
Ponudnik mora podati ponudbo za celoten sklop
Potrebno je omogočiti testiranje vseh nam nepoznanih izdelkov (vsakega vsaj 50 kosov)
Zap. št. | šifra materiala v ZD Ormož | Opis zahtevanega materiala | NAZIV ARTIKLA kot zahteva po enakovrednosti | Enota mere | Zahtevano pakiranje | Predvidena količina za obdobje 1 leta | Kataloška številka | Šifra ponudnika | Komercialno ime artikla in pakiranje/ gramatura | Proizvajalec | Pakiranje | Cena za EM brez DDV | DDV (%) | Cena za EM z DDV | Vrednost SKUPAJ brez DDV | Vrednost SKUPAJ z DDV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
4. SKLOP: Reagenti in material vezan na hematološki analizator ABX Pentra XL80
Reagenti in čistila
1 | 0503000025 | ABX Basolyse II (0906003) | ABX BASOLISE II A 1L | kos | 1 L | 39 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0503000026 | ABX Cleaner (0903010) | ABX CLEANER | kos | 1L | 26 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0503000028 | ABX Eosinofix (0206010) | ABX EOSINOFIX | kos | 1 L | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0503000027 | ABX Lysebio (0906013) | ABX LYSEBIO A 0.4 L | kos | 0,4 L | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0503000024 | ABX Diluent (0901020) | ABX DILUENT A 20L | kos | 20 L | 27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0503000001 | ABX Minoclair (0401005) | ABX MINOCLAIR 0,5L | kos | 0,5L | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kontrolni material
7 | 0503000036 | ABX Difftrol H (2062213) | ABX DIFFTROL 1 H 2*3 ML | zav. | 2X3mL | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0503000037 | ABX Difftrol N (2062212) | ABX DIFFTROL 1 N 2*3ML | zav. | 2X3mL | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0503000038 | ABX Difftrol L (2062211) | ABX DIFFTROL L 2*3ML | zav. | 2X3mL | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ 4. SKLOP | [12 empty] | 0 | 0
Ponudnik mora podati ponudbo za celoten sklop
Potrebno je omogočiti testiranje vseh nam nepoznanih izdelkov.
Zap. št. | šifra materiala v ZD Ormož | Opis zahtevanega materiala | NAZIV ARTIKLA kot zahteva po enakovrednosti | Enota mere | Zahtevano pakiranje | Predvidena količina za obdobje 1 leta | Kataloška številka | Šifra ponudnika | Komercialno ime artikla in pakiranje/ gramatura | Proizvajalec | Pakiranje | Cena za EM brez DDV | DDV (%) | Cena za EM z DDV | Vrednost SKUPAJ brez DDV | Vrednost SKUPAJ z DDV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
5. SKLOP: Material vezan na urinski analizator CLINITEK ADVANTUS
1 | 0504000068 | Urinski traki - Clinitek Microalb.9, vezan na analizator Clinitek Advantus | CLINITEK MICROALB 9 A25 | sc. | 25 | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0504000009 | Urinski traki - Multistix 10 SG, vezan na analizator Clinitek Advantus | MULTISTIX - 1OSG A100 | sc. | 100 | 89 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ 5. SKLOP | [12 empty] | 0 | 0
Ponudnik mora podati ponudbo za celoten sklop
Potrebno je omogočiti testiranje vseh nam nepoznanih izdelkov.
Zap. št. | šifra materiala v ZD Ormož | Opis zahtevanega materiala | NAZIV ARTIKLA kot zahteva po enakovrednosti | Enota mere | Zahtevano pakiranje | Predvidena količina za obdobje 1 leta | Kataloška številka | Šifra ponudnika | Komercialno ime artikla in pakiranje/ gramatura | Proizvajalec | Pakiranje | Cena za EM brez DDV | DDV (%) | Cena za EM z DDV | Vrednost SKUPAJ brez DDV | Vrednost SKUPAJ z DDV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
6. SKLOP: Kemikalije
1 | 0503000066 | Barvilo Brilijant Krezil Blue | BARVILO BRILIJANT KREZIL BLUE 100 ML | kos | 100 mL | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0503000048 | Barvilo za barvanje krvnih razmazov - MayGrünwald | MAY GRUNWALD BARVILO 100 ML | kos | 100 mL | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0503000074 | Imerzijsko olje za mikroskopiranje | IMERZIJSKO OLJE ZA MIKROSKOPIRANJE 50ML | kos | 50 mL | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0504000072 | Izopropanol 70% | IZOPROPANOL 70% 1L | kos | 1 L | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0503000075 | Puferna raztopina za barvanje krvnih razmazov (pH 6.88) | PUHERNA RAZTOPINA ZA BARVANJE KRVNIH RAZMAZOV 1L | kos | 1 L | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0504000073 | Sulfosalicilna kislina 100 ml | SULFOSALICILNA KISLINA 100 ML | kos | 100 mL | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ 6. SKLOP | [12 empty] | 0 | 0
Ponudnik mora podati ponudbo za celoten sklop
Potrebno je omogočiti testiranje vseh nam nepoznanih izdelkov.
Zap. št. | šifra materiala v ZD Ormož | Opis zahtevanega materiala | NAZIV ARTIKLA kot zahteva po enakovrednosti | Enota mere | Zahtevano pakiranje | Predvidena količina za obdobje 1 leta | Kataloška številka | Šifra ponudnika | Komercialno ime artikla in pakiranje/ gramatura | Proizvajalec | Pakiranje | Cena za EM brez DDV | DDV (%) | Cena za EM z DDV | Vrednost SKUPAJ brez DDV | Vrednost SKUPAJ z DDV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
7. SKLOP: Hitri testi
1 | 0504000003 | Imunološki test za okultno krvavitev | IMUNOLOŠKI TEST ZA OKULTNO KRVAVITEV A20 | sc. | 20 | 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0504000013 | Imunološki test za STREP. A | STREP A 20 T | sc. | 20 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0504000110 | Test na ROTA - ADENO virus v blatu | TEST NA ROTA-ADENO VIRUS V BLATU A20 | sc. | 20 | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ 7. SKLOP | [12 empty] | 0 | 0
Ponudnik mora podati ponudbo za celoten sklop
Potrebno je omogočiti testiranje vseh nam nepoznanih izdelkov.
Zap. št. | šifra materiala v ZD Ormož | Opis zahtevanega materiala | NAZIV ARTIKLA kot zahteva po enakovrednosti | Enota mere | Zahtevano pakiranje | Predvidena količina za obdobje 1 leta | Kataloška številka | Šifra ponudnika | Komercialno ime artikla in pakiranje/ gramatura | Proizvajalec | Pakiranje | Cena za EM brez DDV | DDV (%) | Cena za EM z DDV | Vrednost SKUPAJ brez DDV | Vrednost SKUPAJ z DDV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
8. SKLOP: Potrošni material
1 | 0504000059 | Nastavki pa pipete 1-200 uL | NASTAVEK ZA PIPETE 1-200 MIKROLITROV A1000 | zav | 1000 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0504000074 | Nastavki za pipete 100-1000 uL | NASTAVEK ZA PIPETE 100-1000 MIKROLITROV A1000 | zav | 1000 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0504000011 | Pasterjeve pipete 3 mL | PIPETA PASTER 3 ML A500 | sc. | 500 | 29 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0504000086 | Epruveta z zamaškom za urinski sediment | EPRUVETA Z ZAMAŠKOM ZA URINSKI SEDIMENT A500 | zav | 500 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0504000113 | Epruveta za urinski sediment brez zamaška | EPRUVETA BREZ ZAMAŠKA ZA URINSKI SEDIMENT A1500 | zav | 1500 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0504000114 | Zamašek za urinsko epruveto | ZAMAŠEK ZA URINSKO EPRUVETO A1500 | zav | 1500 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0504000093 | Urinska ploščica za mikroskopiranje | URINSKA PLOŠČICA A100 | zav | 100 | 108 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0504000080 | Plastična epruveta 12x75 mm | EPRUVETA 12*75MM A1000 | zav | 1000 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0504000081 | Plastični pokrovček za epruvte 12x75 mm | PLASTIČNI POKROVČEK ZA EPRUVETO 12*75 MM A1000 | zav | 1000 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0504000020 | Uricult | URICULT 10 T | sc. | 10 | 78 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0504000094 | Parafilm, 10cm x 38 m | PARAFIN 10CM*38 A12 | sc. | 12 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0504000095 | Vrečke za prenos bioloških vzorcev | VREČKE ZA PRENOS BIOLOŠKIH VZORCEV A50 | sc. | 50 | 102 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0504000010 | Termo trak 57x25mx12 | TERMOTRAK 57*25M*12 A10 | zav | 10 | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ 8. SKLOP | [12 empty] | 0 | 0
|  | SKUPNA VREDNOST CELOTNEGA PRERAČUNA ZA OBDOBJE ENEGA (1) LETA | [12 empty] | 0 | 0
Ponudnik mora podati ponudbo za celoten sklop
Potrebno je omogočiti testiranje vseh nam nepoznanih izdelkov.
NAVODILA: Ponudniki vpišejo v:
| od stolpca do stoplpca 12 |  |  | vnos zahtevanih podatkov
| - stolpec 13 - cena na EM brez DDV v EUR |  |  | ceno na EM brez DDV v EUR
| - stolpec 14 - DDV v % |  |  | DDV za EM v %
| - stolpec 15- DDV na EM v EUR |  |  | DDV na EM v EUR (stoplec13)+(stoplec 14 x stolpec 13/100)
| - stolpec 16 - skupaj vrednost za količino v EUR brez DDV |  |  | skupaj vrednost za predvideno letno kolicino brez DDV (stolpec 7 * stolpec 13)
| - stolpec 17 - skupaj vrednost za količino v EUR z DDV |  |  | skupaj vrednost za predvideno letno kolicino z DDV (stolpec 7 * stolpec 15)
Za pravilnost formul izračuna vrednosti posameznih postavk v tabeli je odgovoren ponudnik sam.
| kraj: | [7 empty] | podpis odgovorne osebe:
| datum: |  |  | žig